|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Im. | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | | Wartość | |
| Stawka % | kwota | Netto | Brutto |
| 1. | Materac na łóżkoa szpitalne w pokrowcu zmywalnym ,paroprzepuszczalnym | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Ewentualne koszty transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Asortymentowo – cenowy

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 128 szt. materacy na łóżka szpitalne w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.

Materac o wymiarach:

Szerokość- 88 cm,

Długość -200cm,

Wysokość 12 cm

Twardość materaca przeznaczona dla pacjenta powyżej 80 kg.

Materac wykonany z pianki poliuretanowej musi posiadać zdejmowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym chronionym listwą zapobiegajaca przedostawaniu się płynów, wykonany ze skaju medycznego, paroprzepuszczalnego, bryzgo i wodoszczelnego. Pokrowiec winien mieć możliwość prania w temperaturze do 90 stopni C. Pokrowiec winien być odporny na dezynfekcję .

**Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot.**