|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Im. | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | | Wartość | |
| Stawka % | kwota | Netto | Brutto |
| 1. | Fotel ginekologiczny TYP JFG2 | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Ewentualne koszty transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Asortymentowo – cenowy

Specyfikacja fotela:

wyposażenie standardowe :

. fotel o stałej wysokości

. podstawa wykonana ze stali malowanej farbą proszkowa w kolorze białym

. tapicerka bezszwowa , skóropodobna kolor szary

. oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych

. siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych ( możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)

. zdejmowany podnóżek

. podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)

.pojemnik ze stali nierdzewnej