|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Im. | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | | Wartość | |
| Stawka % | kwota | Netto | Brutto |
| 1. | Aparat do magnetoterapii Magnetronic  MF-10 | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Ewentualne koszty transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Asortymentowo – cenowy

Specyfikacja aparatu do magnetoterapii

-wbudowane gotowe procedury terapeutyczne dla typowych schorzeń, ponad 50 pozycji  
- możliwość zapisywania własnych procedur terapeutycznych (kilkadziesiąt pozycji)  
- indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta  
- system powiadamiania o błędach wraz z podpowiedziami dla obsługi  
- system automatycznego rozpoznawania rodzaju przyłączonego aplikatora  
- czytelny, duży ekran LCD ułatwiający odczytywanie parametrów