|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Im. | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Wartość  |
| Stawka % | kwota | Netto | Brutto |
| 1.2 .  | **Bielizna operacyjna niebieska bawełniana pełnobarierowa** -Prześcieradło operacyjne rozmiar 150cmx180cm -podkład operacyjny rozmiar 75cmx150cm -serwetka operacyjna rozmiar 75cmx80cm -Fartuch operacyjny L-XL- |  32szt32szt 320szt10szt20szt  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Ubranie operacyjne komplety zielone bawełniane** ROZMIAR Y:180/130176/100 |  15kpl15kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Asortymentowo – cenowy

Opis przedmiotu zamówienia :

**Odzież operacyjna kolor niebieski**

Odzież operacyjna powinna być wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie minimum : 50% bawełna , 50% poliester+/-5%:o gramaturze max. 130 g/m2; Odzież zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. –lub równoważny

**Fartuchy operacyjne wielorazowego użytku standardowego ryzyka zgodne z normą PN-EN 13795 w polu krytycznym –lub równoważny**

**Fartuch wykonany kolor niebieski :**

- w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej minimum 120 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 90 cm słupa wody,

- w strefie mniej krytycznej z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej minimum 120 g/m2, skład 55 - 60% bawełna, 40 - 45% poliester.

**Serwety nieprzemakalne operacyjne niebeskie Standard**

Serwety operacyjne nieprzemakalne zgodne z normą PN-EN 13795 –lub równoważny dla strefy niekrytycznej. Serwety wykonane z tkaniny bawełniano - poliestrowej z nitką węglową o gramaturze minimum 160 g/m2, o składzie: 70% bawełna 29%

  Temperatura prania od 75 C do95C

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE.
2. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
3. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.

Ewentualne uwagi do przedmiotu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………

 Podpis

Akceptuję w pełni opis przedmiotu zamówienia

 ………………………………….

 podpis