|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Im. | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | | Wartość | |
| Stawka % | kwota | Netto | Brutto |
| 1. | Łóżka rehabilitacyjne typ LP-05 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Materace w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej 1950x800x120mm | 10szt | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafki przyłóżkowe o prostej i trwałej konstrukcji łatwa do czyszczenia i dezynfekcji składające się z blatu roboczego ,szuflady, i wnęki zakrytej jednoskrzydłowymi drzwiczkami. Na tylnej ściance powinien znajdować się haczyk na wieszanie ręczników | 10szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ewentualne koszty transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Asortymentowo – cenowy

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Łóżka rehabilitacyjne LP-05 w ilości 10szt , materacy na łóżka w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej , paroprzepuszczalnym, w ilości 10szt szafki przyłóżkowe w ilości 10szt

**Materac** w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej , paroprzepuszczalnej o wymiarach: 1950x800x120mm w ilości 10szt

**Łóżka rehabilitacyjne**

Łóżko rehabilitacyjne typ LP-05w ilości 10szt, leże 2-segmentowe, segmenty wypełnione odejmowaną metalową siatką; szczytytworzywowe PL-10.1 /kpl./; oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą; 4 krążki odbojowe; 4 haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych; indywidualna blokada czterech kół; średnica kół 125 mm; dopuszczalne obciążenie 200 kg.

**Szafka przyłóżkowa**

Szafka o prostej i trwałej konstrukcji ,łatwej do czyszczenia i dezynfekcji w ilości 10szt o prostej i trwałej konstrukcji ,łatwa do czyszczenia i dezynfekcji , składająca się z blatu roboczego ,szuflady półeczki i wnęki ,zakrytej jednoskrzydłowymi drzwiami .Na tylnej ścianie powinien posiadać wieszak do wieszania ręczników

Wymiary długość szerokość szafki 450x400mm, długość i szerokość blatu szafki 405x400mm, wysokość blatu od podłogi 795mm