|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | kwota | Netto | Brutto |
| 1.  2.  3.  4. | **Bielizna operacyjna zielona bawełniana pełnobarierowa**  -Prześcieradło operacyjne rozmiar 150cmx180cm  -podkład operacyjny rozmiar 75cmx150cm  -serwetka operacyjna rozmiar 75cmx80cm  -Fartuch operacyjny rozmiar L,XL | 40szt  50szt  20szt  40szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Ubranie operacyjne komplety zielone bawełniane**  ROZMIAR Y:  -S  -M  -L  -XL  - XXL | 10szt  10szt  10szt  10szt  10szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Poszwa na kołdrę 160x210 kolor biały | 350szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prześcieradło z gumka kolor biały | 290szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Poszewka na poduszkę 70x80  Kolor biały | 360szt |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ewentualne koszty transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 – Asortymentowo – cenowy

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Serwety nieprzemakalne operacyjne zielone Standard**

Serwety operacyjne nieprzemakalne zgodne z normą PN-EN 13795 –lub równoważny dla strefy niekrytycznej. Serwety wykonane z tkaniny bawełniano - poliestrowej z nitką węglową o gramaturze minimum 160 g/m2, o składzie: 70% bawełna 29% Temperatura prania 75 C

**Fartuchy operacyjne wielorazowego użytku standardowego ryzyka zgodne z normą PN-EN 13795 w polu krytycznym –lub równoważny**

**Fartuch wykonany:**

- w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej minimum 120 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 90 cm słupa wody,

- w strefie mniej krytycznej z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej minimum 120 g/m2, skład 55 - 60% bawełna, 40 - 45% poliester.

**Odzież operacyjna**

Odzież operacyjna powinna być wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie minimum : 50% bawełna , 50% poliester+/-5%:o gramaturze max. 130 g/m2; Odzież w pełni zgodna z normą PN-EN 13795

Poszwa na kołdrę o wymiarach 160x210 cm. powinna być wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, tkaniny maksymalnie 150g/m2, 48% bawełna. 52% poliester, Gartyfikat zgodności z normą CEN/TS 14237 ( na wyrób gotowy). Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840 N, po wątku min. 580 N. Pościel powinna posiadać gwarancję na min. 200 cykli prania. Temperatura prania: 95°CKolor: biały .

Poszewka na poduszkę o rozmiarze 70x80 cm. powinna być wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, tkaniny maksymalnie 150g/m2, 48% bawełna. 52% poliester, Gartyfikat zgodności z normą CEN/TS 14237 ( na wyrób gotowy). Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840 N, po wątku min. 580 N. Pościel powinna posiadać gwarancję na min. 200 cykli prania. Temperatura prania: 95°CKolor: biały .

Prześcieradło z gumką

Prześcieradło z zakładem , po całym obwodzie ,służącym podwinięciu pod materac Prześcieradło dzianinowe z fakturą elastycznie ,poliestrowo -bawełniana o zawartości bawełny 48% . Kolor biały

**Wymagane załącznik** :

1. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład .
2. Instrukcja użytkowania
3. Próbka