Hrubieszów, dnia 28.06.2019r

Do wszystkich zainteresowanych

**Samodzielny Publiczny**

**Zespół Opieki Zdrowotnej**

**w Hrubieszowie**

**22-500 Hrubieszów**

**Ul. Piłsudskiego 11**

**NIP 919 15 17 717**

**Tel 84 5353 207**

**e mail :** [**zaopatrzenie@spzozhrubieszow.pl**](mailto:zaopatrzenie@spzozhrubieszow.pl)

Zapytanie ofertowe: Aparat magnetronik MF 10

Do treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynęło pytanie :

1.Pytania do ZAPROSZENIADO ZŁOŻENIA OFERTY na aparat do magnetoterapii MF10 1.Czy zamawiający wymaga aby aparat do magnetoterapii o którym mowa w ogłoszeniu był wydajny, kompletny i gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji? To jest był wyposażony w dodatkowe aplikatory do pola magnetycznego np. leżankę z cewką 70cm. która pomieści nawet otyłe osoby i cewkę wolnostojącą 60cm na kończyny górne i dolne lub aplikator płaski liniowy albo podwójny dysk do magnetoterapii do szybkiej aplikacji na wszystkie części ciała? Ponadto posiadał możliwość pracy na dwóch pacjentach z niezależnym ustawieniem parametrów czasu, mocy, programu zabiegowego?

Odpowiedź.: Zamawiający informuje że przedmiotem zamówienia jest Mafnetronik MF 12 + aplikator szpulowy 600mm ,aplikator szpulowy 315mm z leżanka z przesuwnikiem do aplikatora 600mm lub urządzenie równoważne.