Hrubieszów, dnia 06.07.2020r

Do wszystkich zainteresowanych

**Samodzielny Publiczny**

**Zespół Opieki Zdrowotnej**

**w Hrubieszowie**

**22-500 Hrubieszów**

**Ul. Piłsudskiego 11**

**NIP 919 15 17 717**

**Tel 84 5353 207**

**e mail :** **zaopatrzenie@spzozhrubieszow.pl**

**Dotyczy: Zapytań do zapytania ofertowego na:**

Poniżej przesyłam pytania do Zapytania ofertowego z dnia 02.07. 2020, którego przedmiotem są :

1)     Prześcieradło operacyjne barierowe kolor niebieskie 150X180 w ilości 32szt

2)     Serweta operacyjna barierowa  kolor niebieski  75X150 w ilości 32szt

3)     Serweta operacyjna barierowa kolor niebieski    75X80 w ilości 32szt

4)     Fartuchy operacyjne barierowe kolor niebieski w ilości L-10szt

5)     Fartuchy operacyjne barierowe kolor niebieski w ilości XL -20szt

6)     Ubranie operacyjne kolor niebieski rozmiar 180X130w ilości 15kpl

7)     Ubranie operacyjne kolor niebieski rozmiar 176X100w ilości 15kpl

Pytania

1.      Czy Zamawiający dopuści **Serwety nieprzemakalne operacyjne niebieskie  wykonane z tkaniny**o zawartości bawełny 69% poliestru  30 % i włókna węglowego 1% oraz gramaturze 150 g/m2?

2.      Czy Zamawiający dopuści **Serwety nieprzemakalne operacyjne w kolorze zielonym?**

3.      Czy Zamawiający dopuści **fartuch operacyjny** wykonany w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej z włóknem węglowym o gramaturze 130 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm słupa wody, a w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej (50%/50%) o gramaturze 155 g/m2, zgodnej z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

4.      Czy Zamawiający dopuści **fartuch operacyjny** wykonany w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej z włóknem węglowym o gramaturze 130 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm słupa wody, a w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69%, poliestru 30% i gramaturze 150 g/m2, zgodną z normą PE-EN 13795?

5.      Czy Zamawiający dopuści **fartuch operacyjny** w kolorze zielonym?

6.      Czy Zamawiający dopuści **ubranie operacyjne** z  tkaniny bawełniano poliestrowej (50%/50%) o gramaturze 155 g/m2, zgodnej z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

7.      Czy Zamawiający dopuści **ubranie operacyjne** z  tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69%, poliestru 30% i gramaturze 150 g/m2, zgodną z normą PE-EN 13795?

8.      Czy Zamawiający dopuści **ubranie operacyjne** w kolorze zielonym?

9.      Proszę o wyjaśnienie Czy zamawiający wymaga aby „Odzież była zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. –lub równoważny” czy też „w pełni zgodna z normą PN-EN 13795”? Pytamy ponieważ jest różnica w treści „zapytania ofertowego” a „Załącznikiem nr 2”

Odpowiedzi:

1.      Czy Zamawiający dopuści **Serwety nieprzemakalne operacyjne niebieskie  wykonane z tkaniny**o zawartości bawełny 69% poliestru  30 % i włókna węglowego 1% oraz gramaturze 150 g/m2?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**2.** Czy Zamawiający dopuści **Serwety nieprzemakalne operacyjne w kolorze zielonym?**

Nie, Zamawiający wymaga asortymentu w całości z kolorze niebieskim.

3.      Czy Zamawiający dopuści **fartuch operacyjny** wykonany w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej z włóknem węglowym o gramaturze 130 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm słupa wody, a w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej (50%/50%) o gramaturze 155 g/m2, zgodnej z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

Zamawiający wymaga fartuchów wykonanych z tkanin o maksymalnej gramaturze 120 g/m2.

4.      Czy Zamawiający dopuści **fartuch operacyjny** wykonany w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej z włóknem węglowym o gramaturze 130 g/m2 o odporności na przenikanie cieczy powyżej 50 cm słupa wody, a w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69%, poliestru 30% i gramaturze 150 g/m2, zgodną z normą PE-EN 13795?

Zamawiający wymaga fartuchów wykonanych z tkanin o maksymalnej gramaturze 120 g/m2.

5.      Czy Zamawiający dopuści **fartuch operacyjny** w kolorze zielonym?

Nie, Zamawiający wymaga asortymentu w całości z kolorze niebieskim lub jego odcieniach.

6.      Czy Zamawiający dopuści **ubranie operacyjne** z  tkaniny bawełniano poliestrowej (50%/50%) o gramaturze 155 g/m2, zgodnej z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

Nie, Zamawiający wymaga odzieży w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795.

7.      Czy Zamawiający dopuści **ubranie operacyjne** z  tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69%, poliestru 30% i gramaturze 150 g/m2, zgodną z normą PE-EN 13795?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

8.      Czy Zamawiający dopuści **ubranie operacyjne** w kolorze zielonym?

Nie, Zamawiający wymaga asortymentu w całości z kolorze niebieskim lub jego odcieniach, na przykład granatowym.

9.      Proszę o wyjaśnienie Czy zamawiający wymaga aby „Odzież była zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. –lub równoważny” czy też „w pełni zgodna z normą PN-EN 13795”? Pytamy ponieważ jest różnica w treści „zapytania ofertowego” a „Załącznikiem nr 2”

 Zamawiający wymaga aby odzież operacyjna bluza i spodnie była w pełni zgodna z normą PN-EN 13795.